附件7：

采购项目分类    货 物

内蒙古自治区肿瘤医院

内蒙古医科大学附属人民医院

竞争性磋商文件

采购项目名称：数字化移动DR设备采购项目

采购文件编号： NMZL2020001

采 购 科  室： 放射科

填 报 日 期  2020年 2 月 4 日

目  录

第一章  竞争性磋商公告	- 2 -

第二章  竞争性磋商须知	- 4 -

一、竞争性磋商须知前附表	- 4 -

二、竞争性磋商须知	- 5 -

第三章 竞争性磋商内容与技术要求	- 9 -

第四章  评审办法	- 9 -

一、磋商会议	- 11 -

二、评审与磋商	- 11 -

三、确定成交供应商	- 13 -

四、评分标准分项明细表	- 13 -

第五章   响应文件格式与要求	- 16 -

一、竞标承诺书	- 18 -

二、法定代表人授权委托书	- 19 -

三、开标一览表	20

四、分项报价表	21

五、技 术 规 格 响 应 表	22

六、商务规格响应表	- 23 -

七、供应商资格资信证明	- 24 -

八、投标项目技术资料及服务保障	- 25 -

九、竞标人类似业绩	- 26 -

十、其他有利于竞标人的各类证明材料	- 27 -

第六章  合同范本	- 28 -

# 第一章 竞争性磋商公告

内蒙古自治区肿瘤医院（内蒙古医科大学附属人民医院）为了医院疫情防控管理工作需要，采用竞争性磋商的方式，紧急采购数字化移动DR项目。欢迎符合资格条件的供应商前来参与。

一、项目概述

1、名称与编号

项目名称：数字化移动DR

采购文件编号：NMZL2020001

2、内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 技术规格、参数及要求 | 预算金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化移动DR | 1 | 详见第三章采购内容与技术要求 | 1500000 |

二、供应商的资格要求

1、供应商须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、供应商必须具备独立法人资格，营业执照在有效期内且经营范围必须符合本次竞争性磋商文件要求；

3、供应商及其成员遵守法律法规和良好的职业道德，且近三年内没有违法犯罪不良记录。

4、本次采购不接受联合体投标；

二、资格审核及竞争性磋商文件获取的时间、地点、方式

因目前疫情防控工作需要，本次采购采用资格后审的方式，由医院评审专家组在评审会上集中审核，故取消现场报名。符合上述条件的供应商可在2020年2月4日至2020年2月8日，每个工作日上午9:00—12:00时，下午2:30—5:00时，与医院资产管理部电话联系，确认采购事宜,竞争性磋商文件（电子版）在电话报名后发送至报名人邮箱。

磋商会议召开时须携带以下证明材料原件以备复核：

（1）提供工商机关核发的营业执照（在有效期内）；

注：证件原件是指原发证机关所发证件，扫描件、公证件及加盖公章的证件，复印件、彩喷件一律不视为原件。证件原件的复印件内容须与原件一致，否则不予接收。

（2）法定代表人必须提供本人身份证或授权人必须提供“法人授权书”及本人身份证等资料原件；

（3）医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证；

（4）提供近一年度经审计的财务报告、银行出据的开户许可证；；

（5）供应商近6个月为企业员工缴纳社保资金的凭证；

（6）供应商近6个月的纳税证明；

（7）前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明；

（8）信用记录查询结果网页截图。通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，对列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的拒绝参与政府采购活动。

注：以上材料除提供原件外需另行准备加盖供应商公章的复印件一套，未提供原件可能存在废标的风险。

三、采购文件售价

本次采购文件售价为0元人民币。

四、递交响应文件截止时间、评审时间及地点

递交响应文件截止时间：2020年2月10日  上午9:00

递交地点：内蒙古自治区肿瘤医院门诊楼五楼会议室

评审时间：2020年2月10日  上午9:00

评审地点：内蒙古自治区肿瘤医院门诊楼五楼会议室

五、联系方式

采购单位名称 ：内蒙古自治区肿瘤医院（内蒙古医科大学附属人民医院）

| 地 址 | ： | ：内蒙古呼和浩特市赛罕区昭乌达路42号 |
| --- | --- | --- |
| 邮政编码 | ： | ：010020 |
| 联系人 | ： | ：齐部长 |
| 联系电话 | ： | ：0471-3280839 内蒙古自治区肿瘤医院 |

内蒙古医科大学附属人民医院

2020年2月4日

# 第二章  竞争性磋商须知

## 一、竞争性磋商须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 数字化移动DR |
| 2 | 设备国别 | 国产（不允许进口设备） |
| 3 | 采购文件编号 | NMZL2020001 |
| 4 | 采购组织形式 | 自行采购 |
| 5 | 响应文件 | 正本1份，副本4份。 |
| 6 | 竞标有效期 | 开标之日起60天。 |
| 7 | 递交响应文件截止时间 | 2020年2月10日上午9:00（北京时间） |
| 8 | 递交响应文件地点 | 内蒙古自治区肿瘤医院（内蒙古医科大学附属人民医院）五楼会议室 |
| 9 | 开标时间和地点 | 时间：同递交响应文件截止时间。 地点：内蒙古自治区肿瘤医院（内蒙古医科大学附属人民医院）门诊五楼会议室。 |
| 10 | 供货期 | 25个自然日内 |
| 11 | 供货地点 | 按照医院要求送达指定地点 |
| 12 | 质保期 | 3年 |
| 13 | 项目内容 | 详见第三章采购内容、技术参数及要求 |
| 14 | 竞标人资质条件、能力和信誉 | 详见竞争性磋商公告 |
| 15 | 法人代表授权书 | 除保留在响应文件中外，还需单独提交一份完全相同的授权书(无需封装)及被授权人身份证原件，作为开标现场核实身份之用。 |
| 16 | 付款方式 | 合同中约定 |
| 17 | 履约保证金 | 合同签订后五日内向医院交纳10%履约保证金。 |
| 18 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 19 | 评委会的组建 | 医院专家中选定5人组成 |
| 20 | 需要补充的其他内容 | 在递交响应文件时，供应商将身份证与“授权委托书”一同出示，以证明合法投标身份。 |

## 二、竞争性磋商须知

### 一、说明

本竞争性磋商文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《内蒙古自治区政府采购非招标采购方式管理暂行办法》等国家和地方有关法律法规编制。

1．适用范围

1.1本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商公告中所涉及的项目和内容。

1.2本竞争性磋商文件的解释权为内蒙古自治区肿瘤医院。

2.合格的货物、服务和工程

是指响应供应商制造、组织、实施的，符合国家有关法律规定和行业标准，且满足医院竞争性磋商文件和合同要求的货物、服务和工程。

3.勘察现场

响应供应商自行现场勘察。

4.竞标费用

响应供应商自行承担所有与准备和参加竞标活动所发生的所有费用。不论竞标结果如何，内蒙古自治区肿瘤医院医院均无义务和责任承担这些费用。

### 二、竞争性磋商文件

1. 竞争性磋商文件的构成

1.1 竞争性磋商文件由下列文件组成：

（1）竞争性磋商公告；

（2）竞争性磋商须知；

（3）竞争性磋商内容与技术要求；

（4）评审办法；

（5）响应文件格式与要求；

（6）合同范本。

1.2 响应供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等，如果响应供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者响应供应商没有对竞争性磋商文件在各方面都做出实质性响应，根据有关政策和条款规定，其竞标有可能被拒绝，或被认定为无效竞标。

2. 竞争性磋商文件的澄清

任何对竞争性磋商文件提出质疑、要求澄清的响应供应商，均应以书面形式在竞争性磋商文件规定递交响应文件截止时间前通知医院采购部门。响应供应商在规定的时间内未对竞争性磋商文件澄清或提出疑问的，将视其为同意。

3. 竞争性磋商文件的修改

在递交响应文件截止时间前，医院采购部门可以对竞争性磋商文件进行修改，并通知所有报名成功的响应供应商。修改后的内容是竞争性磋商文件的组成部分，对响应供应商具有约束力。

### 三、响应文件的编制

1．文件构成

响应供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容，应该提供的内容而不提供的，视为响应文件无效。响应供应商确实不具备的可以填“无”。

（1）响应文件封面；

（2）响应文件目录；

（3）竞标承诺书；

（4）法定代表人授权委托书；

（5）开标一览表；

（6）分项报价表；

（7）技术规格响应表；

（8）商务规格响应表；

（9）供应商资格资信证明；

（10）投标项目技术资料及服务保障；

（11）投标项目类似业绩；

（12）其他有利于响应供应商的各类证明材料；

2. 编制要求

2.1 响应供应商必须按照竞争性磋商文件中的响应文件格式进行编写，响应文件应编写目录，页码连续准确，文件中所提供的全部资料保证真实可靠。

2.2响应文件以简体中文书写，计量单位使用中华人民共和国法定计量单位。

2.3响应文件使用A4纸规格打印，需要法定代表人及授权人签字的地方，需用碳素笔手动签署。响应文件采用胶装方式牢固装订成册，不可插页抽页，未进行牢固装订视为无效竞标。

2.4响应文件使用纸质封套密封包装，连接处需粘贴封条，封条上写明： “采购人名称、项目名称、文件编号、响应供应商名称、X年X月X日X时（北京时间）前不得开启”字样，并加盖骑缝章。

2.5响应供应商应编制响应文件一式5份，其中，正本1份、副本4份，正本每页须加盖响应供应商公章。若副本与正本不符，以正本为准。

3. 竞标报价

3.1 响应供应商以人民币报价，且小数点后不能超过两位。

3.2 响应供应商应认真填写并核对《竞标报价表》和《竞标货物分项报价明细表》，并由法人代表或被授权代表签署并加盖公章。

3.3对于报价免费的项目应标明“免费”；报价中包含项目所需的货物、配件、服务、人工、运输、安装、调试、检测、保险、税费、技术、培训、验收、质保、售后等因实施项目产生的所有费用的价格总和。

4. 本项目不允许响应供应商有备选竞标方案。

5. 本项目不接受联合体竞标。

6. 竞标的有效期为开标之日起共60天。

### 四、开标与磋商

1. 开标

1.1医院资产管理部在资格预审公告中约定的日期、时间和地点组织竞争性磋商和监督。

1.2开标时需有响应供应商代表参加并按照程序检查各响应供应商响应文件的密封情况，确认无误后由工作人员当众拆封，宣读响应供应商名称、竞标价格和项目有关的其他主要内容。

1.3医院资产管理部做好开标记录，并由各竞标人签字确认。

1.4对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）《开标一览表》的报价与《竞标货物分项报价明细表》的报价不一致的，以《开标一览表》的报价为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额之和与总价不符的，应以总价为准，并修改单价。

2. 磋商小组组成和评审方法

2.1磋商小组由医院选定院内外专家三人及以上单数组成，采用集中办公、封闭的方式进行磋商，选定范围参照《须知前附表》。

2.2 磋商小组按照竞争性磋商文件确定的磋商和评审方法进行。

2.3磋商小组独立履行下列职责：

（1）认真阅读、领会竞争性磋商文件规定的各项条款，按照审查要求逐项审查响应文件的资格性、符合性、实质性响应程度；

（2）集中与独个竞标人进行磋商；

（3）要求竞标人对响应文件有关事项做出解释或者澄清；

（4）要求竞标人做出最终报价；

（5）按照评审办法独立进行综合评分；

（6）确定成交供应商，签署项目相关文件和报告；

3. 磋商小组对响应文件的审核

磋商小组依据有关法律和竞争性磋商文件的规定, 对响应文件进行资格性审查、符合性审查、实质性审查。审查内容包括各响应供应商提供的资格证明文件和响应文件的有效性、完整性及对竞争性磋商文件的响应是否满足要求等，以确定响应供应商竞标是否有效。

如有下列情况之一的，经磋商小组认定，视响应供应商为无效竞标：

（1）超出自身经营范围的；

（2）资格证明文件不满足竞争性磋商文件要求和过期失效的。

（3）未按照竞争性磋商文件规定要求牢固装订、密封、签署、盖章的；

（4）响应文件编写不符合竞争性磋商文件要求，或没有按竞争性磋商文件要求填写格式文件的；

（5）竞标有效期不足的；

（6）法定代表人不能参加竞标，又无法定代表人授权委托书的；

（7）竞标报价超出预算金额、有缺漏项，或不符合竞争性磋商文件要求的；

（8）交货时间、服务时间、工期或质保期不能满足要求的；

（9）响应文件技术参数及要求不能满足竞争性磋商文件要求的；

（10）响应文件未提供所投项目的具体参数，而是原文复制竞争性磋商文件要求的参数充当所投项目的参数，经审查所投项目参数与事实不符的；

（11）有不良经济纠纷记录和违法行为的；

（12）其它法律法规和竞争性磋商文件规定为无效条款的。

4. 响应文件的澄清

4.1磋商小组有权向响应供应商质疑，分别请单个响应供应商澄清其竞标内容，竞标人法人代表或其授权人必须接受磋商小组的询标，在规定的时间内，对重大关键问题响应供应商未进行答疑和澄清，经磋商小组确认可视为响应供应商放弃竞标。

4.2 重要澄清的答复应是书面的，并由法人代表或被授权代表签署，但不得对竞标内容进行实质性修改。此书面文件是响应文件的组成部分。

5. 响应文件的评价

5.1磋商小组将按照本竞争性磋商文件须知的规定，只对确定为实质上响应竞争性磋商文件要求的响应文件进行比较和评分。

5.2根据符合采购需求、质量和服务综合评分由高至低顺序排列确定成交供应商。

6．废标条款

在竞争性磋商采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）竞标报价均超出采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

因本次疫情防控紧急需要，响应本次竞争性磋商报名或实质响应本次磋商文件的供应商不足3家的，经磋商小组讨论通过后，可继续进行评审，确定成交供应商。

### 五、公告与质疑

1.资产管理部在内蒙古自治区肿瘤医院网站上发布竞争性磋商公告、更正公告、通知、成交结果公告等采购信息。

2. 响应供应商对采购活动有质疑的，在成交公告期限届满之日后7个工作日内，以书面形式递交医院资产管理部，医院资产管理部会同磋商小组在法定要求时间内依法给与答复。

### 六、签订合同

成交供应商应在《成交通知书》发出后30天内与医院采购合同。成交供应商无正当理由拒不签署合同的，医院可以重新开展采购活动，也可以按照评审顺序选定排在其次的供应商为成交供应商，以此类推。成交供应商不签署或不执行合同应承担相应的法律后果，给医院造成的损失的，应当予以赔偿。

# 第三章 竞争性磋商内容与技术要求

移动式DR设备参数

| 序号 | 招标规格 |
| --- | --- |
| 1 | 高频高压逆变发生器 |
| 1.1 | 最大功率≥30KW |
| 1.2 | 最大输出电压≥125KV |
| 1.3 | 最大输出毫安量≥500mA |
| 1.4 | 摄影千伏范围：40-125KV（1KV调节） |
| 1.5 | 摄影毫安秒范围：0.5-200mAs |
| 1.6 | 逆变频率≥100kHz |
| 2 | X线球管 |
| 2.1 | 双焦点阳极球管 |
| 2.2 | 小焦点≤0.6 大焦点≥1.2mm |
| 2.3 | 阳极角度≤16° |
| 2.4 | 阳极热容量≥300KHU |
| 2.5 | 最大转速3000转/分 |
| 2.6 | 最大连续阳极热耗散≥300W |
| 2.7 | X射线管升降：≥1700mm |
| 2.8 | X射线管前后倾斜：≥120度 |
| 3 | 机械结构部分 |
| 3.1 | 上电动爬坡功能，可上≥12°坡 |
| 3.2 | 可床旁微动和原地旋转功能。 |
| 3.3 | 主机移动方式：手动或电动移动切换。 |
| 3.4 | 电动行程≥4 km |
| 3.5 | 遥控器：可与主机距离超过 10m 的任意位置以任意角度进行曝光 |
| 3.6 | 机头操作：自感应解锁 |
| 4 | 平板探测器连接方式：无线连接 |
| 4.1 | 探测器结构：非晶硅碘化铯 |
| *4.2 | 传输方式：无线 |
| 4.3 | 动态范围≥16bits |
| 4.4 | 探测器面积≥43×43cm或35*43cm，同等条件下大板优先。 |
| *4.5 | 量子检出率（DQE）≥72 |
| 4.6 | 单个像素尺寸≤139μm |
| 4.7 | 空间分辨率≥3.6LP/mm |
| 4.8 | 读取时间≤3.5.s |
| 4.9 | 采集距阵：≥2500×3000 |
| 4.9.1 | 电池续航能力 ：连续拍片 ≥850 张 或 连续工作 4H |
| *4.9.2 | 电池充电时间：≤2.5H（电量 0-100%） |
| 5 | 系统工作站 |
| 5.1 | 19“液晶触摸屏控制 |
| 5.2 | 系统硬件 |
| 5.3 | 酷睿i5以上 |
| 5.4 | 500G硬盘 |
| 5.5 | ≥2G内存 |
| 5.6 | 图像旋转、黑白翻转、多画面浏览 |
| 5.7 | 可存储≥5000幅图像 |
| 5.8 | 图形功能： 远程计算与校准 |
| 5.9 | DICOM 标准、DICOM 打印 |
| 6 | 电源 |
| 6.1 | 电量状态：带电量状态指示，可连接外部电源后自动充电，支持边充电边拍片 |
| 6.2 | 续航能力：满电（100%电量）情况下可连续拍摄 ≥700 张胸片，或在水平地面上电助力行走 ≥70km |
| 6.3 | 低电量快充：低电量报警时充电要求 15 分钟完成：连续拍摄胸片≥ 85 张，或在水平地面上电助力行走 1km |
| 7 | 质保期三年 |
| 8 | 到货日期：25个自然日到货。 |
| 9 | 设备生产国：国产 |

.

# 第四章   评审办法

## 一、磋商会议

采购人在磋商文件规定的时间、地点组织磋商会议。磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，因疫情防控的特殊和紧急需要，经磋商小组同意，提交最后报价的供应商可以少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

采购工作人员当众拆封，对磋商小组公布递交响应文件供应商的名称及最终价格，并做好记录存档备查。未公布的供应商不予进行磋商。

## 二、评审与磋商

磋商小组应当采用集中办公、封闭评标的方式进行评标。

磋商前，采购人应向磋商小组成员宣布评审纪律和评审办法，并遵照执行。磋商小组成员对与自己有利害关系的磋商项目应主动提出回避。

1、磋商小组对所有响应文件进行资格性和符合性审查。

磋商小组从供应商递交的响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查。经资格性和符合性审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的、或未按照竞争性磋商文件规定密封、签署、盖章的，或不具备竞争性磋商文件中规定资格要求的，或不符合竞争性磋商文件中规定的实质性要求的，或不符合竞争性磋商文件规定的销售授权要求的，或不符合法律、法规规定的为无效响应文件。确认为无效响应文件。对无效响应文件须由采购监督人进行复核确认。确认为无效响应文件的供应商不予进行磋商。

2、磋商

磋商小组对实质性响应文件从经济、商务、技术等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，做好磋商准备。

磋商小组应当通过随机方式确定参加磋商供应商的磋商顺序，所有磋商小组成员集体从以下几方面与每位实质性响应供应商分别进行单独磋商：

（1）磋商文件中对某些事项有规定要求，而响应文件表述不清楚或没有提供相关资料的事项；

（2）磋商文件中对某些事项没有提供具体规定要求或表述不清楚，造成实质性响应供应商对此项要求模糊不清或理解上有差异的条款或事项；

（3）需要质疑、询问供应商的事项；

（4）价格磋商；

（5）其他需要磋商的事项

磋商小组按照“评审办法”规定的方法、磋商因素、标准和程序对响应文件进行谈判。“磋商办法”没有规定的方法、磋商因素和标准，不作为谈判依据。

磋商过程和内容应保密。谈判会议后，直到发出成交通知为止，凡属审查、澄清、评价和比较竞标或批准成交结果的有关资料和有关信息，都不应向响应供应商或与该过程无关的其它人泄露。

在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及确定成交人的过程中，响应供应商对采购人和磋商小组及其成员施加影响的任何行为，都将导致取消竞标或成交资格。

3、最终报价

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最终报价以书面形式须由法定代表人或其授权委托人签字确认后，在规定的时间内送交磋商小组。

待所有实质性响应供应商最终报价交齐后，同磋商小组公布每位实质性响应供应商的最终价格。

最终报价逾时不交的，可视同供应商自动放弃成交供应商资格的评定。

评审和磋商过程由专人负责记录，并存档备查。

4、评审

磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

## 三、确定成交供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序对供应商进行排序，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列。磋商小组应确定排名第一顺序的供应商为成交供应商，确定非排名第一的供应商为成交供应商的，须附书面报告说明理由且由磋商小组全体成员签字确认。

## 四、评分标准分项明细表

评分标准（满分100分）=投标报价30分+技术50分+商务20分。

| 评分 因素 | 评 分 标 准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标 报价 | 对价格的评分采用低价优先法计算，即：满足采购文件要求且价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分按照下列公式计算: 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100 | 30 |
| 技术 评价 | 技术规格响应表参数偏离程度（总分25分）。完全满足参数要求的得25分，一般条款有一项不满足的扣1分，*号条款有一项不满足的扣3分，扣完为止。（正偏离不加分） | 50 |
|  | 质量保障（总分10分）。 （1）质量保证措施及方案制定的科学性、合理性、完整性等进行评判，满分5分，酌情打分。 （2）设备先进性、稳定性、安全性、可靠性。根据技术白皮书、产品彩页、说明书等进行评判，满分5分，酌情打分。 |  |
|  | 检测报告（总分3分）。提供技术监督部门认可的检测报告且材料齐全的得3分，否则不得分。 |  |
|  | 供货计划（总分3分）。根据医院项目特点，供货措施的及时性、合理性、可操作性等进行评价，酌情打分。 |  |
|  | 紧急替代方案（总分6分）。在签订合同后，完成供货验收前，或质保期内设备在使用过程中出现故障影响医院使用，能够免费提供同类可用替代设备，作为临时应急替代使用，合理可行的紧急替代方案。优的（6-5分），中（4-3分），差（2-0分）。 |  |
|  | 培训计划（总分3分）。培训计划、方案合理可行，酌情打分。 |  |
| 商务 评价 | 同类项目业绩（总分5分）。响应供应商2016年12月至今类似项目业绩，每提供一项得1分，最多得5分；（需提供业绩合同复印件，有明确供货单位、内容、时间和签章，不提供不得分） |  |
| 商务 评价 | 质量认证证书（总分7.5分）。提供有效期内竞标企业质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，投标产品CE认证证书、FDA认证证书、每有一项得1.5分，最高7.5分。 | 20 |
|  | 售后服务承诺（总分4.5分）。售后服务体系具体详细、明确有效，技术咨询、技术维护、技术保障方案完善，有专职维护人员巡检，酌情打分。 |  |
|  | 本地化服务（总分3分）。根据响应供应商提供本地化服务的证明材料齐全程度酌情打分。（提供办公场所租赁合同或房屋购买合同和办公场所图片、详细地址、人员配置、固定联系电话等证明文件，提供不齐全不得分)。 |  |
| 最后得分（满分100） |  |  |

# 第五章   响应文件格式与要求

响应文件封面

响应文件

（正本/副本）

- 项目名称：

- 采购单位 ：

- 文件编号：

- 响应供应商：

年  月  日

目   录

一、竞标承诺书	 (  )

二、法定代表人授权委托书	(  )

三、开标一览表	(  )

四、分项报价表	(  )

五、技 术 规 格 响 应 表	(  )

六、商务规格响应表	(  )

七、供应商资格资信证明	(  )

八、投标项目技术资料及服务保障	(  )

九、投标项目类似业绩	(  )

十、其他有利于供应商的各类证明材料	(  )

## 一、竞标承诺书

内蒙古医科大学附属人民医院：

1、按照已收到的文件编号为              的              采购项目竞争性磋商文件要求，经我公司认真研究竞标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿意且完全接受本次竞争性磋商文件规定的所有要求，并承诺在成交后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2、一旦我方成交，我方保证在竞争性磋商文件要求的时限内完成项目所有要求内容并达到医院验收标准。

3、我方同意所递交的响应文件在“竞争性磋商须知”规定的竞标有效期内有效，在此期间内我方的竞标如能成交，我方将受此约束。

4、我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5、我方同意提供医院要求的与竞标项目有关的任何数据或资料。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权人签字：

年    月     日

## 二、法定代表人授权委托书

兹委派我单位      （姓名）参加贵单位组织的          采购活动（项目就文件编号：XXXXX ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，代理人以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于签字盖章后生效，在医院收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证背面复印件

授权委托人身份证正面复印件

授权委托人身份证背面复印件

法定代表人：（签字）

代理人：（签字）

响应供应商：（盖单位公章）                    日  期：     年   月   日

本授权书除应附在响应文件中外，还需单独提交一份，无需密封，在递交标书

时，同竞标人身份证一同出示，以证明合法竞标身份。

## 三、开标一览表

| 包号 | 项目名称 | 数量 | 总价 | 质保期 | 供货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  |  |  |
| 以上合计：（大写） 小写￥： |  |  |  |  |  |
| 说明： - 报价中包含项目所需的货物、配件、服务、人工、运输、安装、调试、检测、保险、税费、技术、培训、验收、质保、售后等因实施项目产生的所有费用的价格总和。对于报价免费的项目应标明“免费”。 - 《开标一览表》内容缺一不可，格式、内容和签署要求必须相同、完整。 - 此表中，投标总价应和投标分项报价表中的总价相一致。 - 所有价格均用人民币表示，单位为元，小数点后不超过两位。 |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

年   月    日

## 四、分项报价表

供应商名称（签章）：                        项目编号：

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 制造商名称/国别/地区 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计：（大写） ￥： |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1．所有价格均用人民币表示，单位为元且小数点后不超过两位。

2．分项报价总计价格必须与《开标一览表》报价一致。

3．报价中包含项目所需的货物、配件、服务、人工、运输、安装、调试、检测、保险、税费、技术、培训、验收、质保、售后等因实施项目产生的所有费用的价格总和。对于报价免费的项目应标明“免费”。

4．供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“备注”中填写，并作详细说明。

5．不提供配置清单将承担其竞标被拒绝的风险。

供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字：

## 五、技 术 规 格 响 应 表

采购项目名称：                               项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 竞争性磋商文件要求 技术参数、性能指标 | 响应供应商提供 技术参数、性能指标 | 响应 程度 | 参考 页号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

响应供应商应按照“采购项目内容与技术要求”中确定的技术参数与配置要求，将竞标项目的技术参数和性能指标逐一列出，以证明对竞争性磋商文件要求的技术参数和性能指标做出实质性响应。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制采购文件要求的参数，为无效竞标。

## 六、商务规格响应表

采购项目名称：                         项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件商务要求的项目 | 响应供应商响应的商务项目 | 响应程度 | 参考页号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

供应商法人或法人授权代表签字：

年    月     日

## 七、供应商资格资信证明

（一）供应商简介

供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  | 成立注册日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司性质 |  |  | 法定代表人 |  |  |
| 职工总数 | 人 |  | 注册资本 |  |  |
| 地址 |  |  | 电话 |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |
| 主要产品及生产能力 |  |  |  |  |  |
| 质量保证体系 |  |  |  |  |  |
| 近三年的 经济指标 | 年份 | 销售收入（万元） |  | 利润（万元） |  |
|  | 年 |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |

（表格后根据情况可附供应商详细文字介绍）

（二）供应商资格声明（以下内容根据竞争性磋商公告的资格要求附上完整资料）

1.经年检有效期内合格的营业执照；

2. 医疗器械生产许可证或经营许可证；

3.上一年度财务状况证明材料；

4.供应商社会保险交纳凭证材料；

5.供应商纳税证明材料；

6.近三年内没有违法犯罪不良记录声明；

7.信用记录查询结果网页截图。

## 八、投标项目技术资料及服务保障

（货物类项目参照内容）

（一）、投标货物的介绍和主要技术资料

1.货物名称、型号、规格、数量、技术性能、特点

2.质保期

3.供货范围

4.质量保证措施

5.采用新技术、新工艺、新材料的情况

6.投标产品样本、使用保养说明书、图纸、技术白皮书等技术资料

7.产品检测报告和鉴定证书（复印件）

8.供应商认为需要提供的证明文件及资料

（二）、投标货物合格性证明

1.进口产品销售授权信

2.产品获奖证书

3.生产、销售许可证

4.货物制造、检验、验收执行的标准

5.其他资格评定标准如质量体系认证（在有效期内）

（三）、投标货物的服务

1.保证交货期的措施（必要时提供生产计划周期表）。

2.货物安装、调试。

3.人员培训计划、方案、内容、时间地点。

4. 售后服务方案。

5.本地化服务机构、联系人、联系方式、售后服务人员及职称情况。

6.供货范围内其它服务。

注：1. 响应供应商编制内容不限于以上要求，可自行编制目录。

2.以上参照内容作为竞争性磋商评审打分的重要指标和依据。

## 九、响应供应商类似业绩

| 序号 | 项目名称 | 用户 | 金额 | 合同签 订日期 | 用户联系人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 同类项目近三年销售业绩按照评分办法中要求时间段填写。

2. 提供销售业绩时同时必须附合同复印件,否则视为未提供业绩。合同复印件中体现项目名称、内容、用户名称、金额、签字盖章、签订日期等内容。有中标通知书的附中标通知书复印件。

## 十、其他有利于供应商的各类证明材料

响应供应商根据采购文件规定及评审办法自行提供有利于成交的证明材料，格式不限。

# 第六章  合同范本

（此合同版本仅供参考，待签订时可另行商定）

内蒙古自治区肿瘤医院

内蒙古医科大学附属人民医院

货物采购合同（模板）

采购人（甲方）：内蒙古医科大学附属人民医院

供应商（乙方）：XXXXX

设备名称： XXXXX

内财购准字号：内财购准字（电子）[2020]XXXX号

招标编号：

包    号：第X包

二○二零年   月   日

内蒙古医科大学附属人民医院货物采购合同

项目批准文号：内财购准字(电子) [2020]XXX号

招标编号：

项目名称：

采购人(甲方)：内蒙古医科大学附属人民医院

供应商（乙方）：

合同签订地点：呼和浩特市

为了保护供需双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，采购人和供应商本着自愿平等的原则签订本合同，并共同遵守。

一、合同文件

本合同所附下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件

（2）投标文件

（3）最终投标报价表及承诺

（4）中标通知书

（5）协商过程中双方以文字记述的补充合同、条款及承诺

二、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述第一条“合同文件”中的规定内容相一致。

三、采购货物和服务内容

本合同所涉及的供应商（乙方）应提供的货物和服务内容详见下表。

第1包：                                     单位：万元

| 序号 | 名称 | 生产厂、品牌、型号规格和主要技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 万元 | 合计 万元 | 供货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  | ￥： 万元 |  |  |  |  |  |  |

备注：合同价款包括含货款、标准附件、备品备件、包装、运输、装卸、安装、调试、培训、保修、保险、税费等因本项目而产生的一切费用。

四、合同金额

根据中标（成交）通知书，合同的总金额为人民币（大写）XXXX 元整（小写）￥XXXX万元整，分项明细及价格在合同“第三条采购货物和服务”内容中明确列清。

五、交货时间和地点

按照供应商（乙方）投标文件承诺，于2020年X月X日前在采购人（甲方）指定地点交货、安装、调试并通过最终验收完成。

六、质量保证及售后服务

供应商（乙方）对所提供货物的售后服务作如下承诺：

1、乙方应按照投标文件及承诺提供优质货物和服务，不得低于本合同规定的范围和种类；若国家或行业对货物质量或服务有标准的，不能低于该标准。甲方按照招投标文件和合同内容所述的货物质量、技术要求和服务承诺监督乙方执行。

2、乙方保证所提供的货物为厂家出厂检测合格的、全新的原装正品。试剂、耗材等消耗物品有明确效期规定的，剩余有效期应在规定总有效期的三分之二以上；设备类货物无明确使用效期规定的，生产日期至医院最终验收日期不得超过1年。

3、乙方负责派专人保证货物的安全运输、正确安装和良好运转，在其使用寿命内满足或优于合同文件中技术参数指标的要求和性能。

4、货物在乙方承诺的质量保证期和服务期内，按照合同文件要求，乙方应保证如实履行责任和义务。货物因设计、工艺或材料等产品自身缺陷出现质量问题或安全问题时，根据问题严重程度，按照甲方退换货和维修要求，由乙方进行免费更换或维修，并承担因此造成的责任和产生的一切费用。

七、验收办法及要求

1、甲方严格按照本合同及招投标相关文本的标准，对货物的外观、品名、型号、数量、质量、生产日期、到货日期、技术指标、服务承诺等内容进行验收，并做好验收记录。大型或者复杂设备在货到安装调试、培训完成后，由甲方安排货物最终验收时间，必要时由国家认可的质量检测机构参与验收，由此产生的费用由乙方承担。

2、乙方在验收前，应将验收所需材料准备齐全：

根据甲方需求，乙方提供证件包括：生产及销售企业的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一只提供营业执照）、生产许可证、经营许可证、产品注册证、产品注册登记表、卫生许可证、授权代理书等货物相关证件。乙方投标文件中已提供以上证件的可不再另行提供。

乙方还应根据货物验收要求，主动提供材料包括：产品配置清单、装箱单、采购发票、合格证或商检证明、报关单、使用说明书、技术手册、技术软件、保修证明、产品鉴定检验证书等与产品有关的材料。

3、甲方在验收中，如发现不符合招投标文件和合同内容要求的，不予签发验收单，通知乙方在限期内整改或更换货物；乙方在限期内无法提供合格货物或服务的，甲方有权解除合同、拒收货物并追究乙方违约责任。

4、验收程序：

（1）供应商按照医院合同要求交纳履约保证金，准确完整填写医院资产管理部提供的《验收单》，供货到医院指定地点，协调医院使用科室、资产协作管理部门、资产管理部负责人，约定具体时间对货物进行现场开箱验收。医院各验收负责人详细核对产品的名称、数量、规格型号、配件、技术资料、供货手续、技术参数、运行情况、培训情况等内容，填写验收记录。

（2）验收合格的由验收各方在《验收单》上签字盖章，医院接收货物，进入付款程序；验收不合格的不予签收货物，提出整改意见，直至验收完成，并追究违约责任和赔偿责任。

（3）验收日期以医院资产管理部签字确认时间为最终验收日期，货物质量保证期从此日期开始计算。

八、付款方式

- 甲乙双方签订合同后三十日内，甲方给付乙方合同货款总价的30%预付款；货物验收合格后，甲方再给付乙方合同货款总价的70%尾款。

乙方账户名称:

开 户 行 名 称：XXXXX

账          号：XXXXX

纳税人识别号：XXXXX

九、履约保证金和质保金

1、乙方在签订本合同之日起十日内，向甲方提交合同总金额的10%作为履约保证金。

2、乙方提供货物的质量保证期从最终验收合格签字确认之日起计算，乙方签订合同时交纳的10%履约保证金自动转为货物的质保金。质保期满一年后货物无质量问题的，乙方提出退还质保金申请，由甲方根据情况一次性无息退还给乙方。

十、违约责任

1、乙方不能按照本合同的约定提交履约保证金的，甲方可以不予验收，每逾期一日扣除乙方总货款的千分之一作为违约金。

2、乙方由于非不可抗力原因逾期交货或者未在本合同约定日期内完成最终验收的，每超出一天扣除货款的千分之一作为违约金。超出合同约定交货期满三十天的，甲方有权单方面解除合同、不接收货物、要求返还医院前期支付货款，且扣除乙方全部履约保证金。

乙方由于非不可抗力原因逾期交货或验收，给医院造成经济损失的，除追求乙方违约责任外，还要追究乙方给医院造成实际损失的经济赔偿责任。

3、乙方交付的货物不符合合同约定的名称、规格型号、技术参数等实质性内容，甲方不予验收、不予支付货款，并有权要求乙方退换货，逾期未执行的，按照本合同违约责任第二条追究其违约责任和经济补偿。

4、乙方交付的货物不符合合同约定的技术参数、质量、服务等非实质性内容，或低于合同文件要求及承诺，且不影响甲方使用的，经限期整改后人不能满足的，视违约情况扣除乙方货款的百分之一至百分之十。

5、发生违约责任和经济赔偿责任，甲方先从乙方交纳的履约保证金中予以扣除，履约金不足以扣除的，从货款中予以扣除。

十一、争议解决方案

因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议，甲、乙双方应先通过协商解决。协商不成时可以向甲方所在地人民法院诉讼解决。

十二、合同生效及其他

本合同一式 五 份，正反两面打印。（供应商 一 份、医院资产协作管理部门 一 份、资产管理部 一 份、财务部 一 份、招标公司 一 份）。经甲乙双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。

采购人（甲方）盖章：  内蒙古医科大学附属人民医院

采购单位法人代表（或授权人）（签字）：

电  话：0471-3280839

地  址：呼和浩特市赛罕区昭乌达路42号

开 户 行 名 称：交通银行内蒙古分行营业部

账          号：151179100018010119156

纳税人识别号：12150000460045058Y

年    月    日

供  应  商（乙方）盖章：

供应商法人代表（或授权人）（签字）：

电      话:

地      址：

年    月    日

附：《成交通知书》复印件